省级新村集中供气项目验收汇总表

项 目 名 称：  安县塔水镇白塔村集中供气项目

项目下达单位： 四川省农业厅

项目承担单位： 安县塔水镇白塔村村民委员会

组织验收单位： 安县农能办

项目验收时间：   2015.5.28

一、项目基本情况

项目名称：安县塔水镇白塔村集中供气点项目

建设单位：安县塔水镇白塔村

建设单位法定代表人：张应贵

建设单位联系地址： 安县塔水镇白塔村 邮编：622651

项目下达文号、时间：川农业[2013]93号

项目计划批复文号、时间：川农业[2013]151号 2013年11月11

是否组织自查（初验）：是 项目自查（初验）时间：2015年4月 27日

建设单位申请竣工验收时间：2015年 4月 27 日 竣工验收日期：2015年 5 月 28 日

竣工验收组织单位：安县农能办 联系人：周林

竣工验收组组长： 单位： 职务： 电话：

二、项目完成情况

| 主要建设内容 | 单位 | 设计指标 |  | 建设规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批复情况 | 实际情况 | 批复规模 | 实际规模 |
| 预处理池 | m3 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 沼气发酵装置 | m3 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 保温设施 | m2 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 沼渣、沼液暂存池 | m3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 湿式储气柜 | m3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 脱硫器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 脱水器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 凝水器 | 个 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 沼气流量计 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 供气管道开挖土方 | m | 243 | 408.28 | 243 | 408.28 |
| 供气主管及配件 | m | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 供气支管及配件 | m | 770 | 3623.6 | 770 | 3623.6 |
| 户用流量表 | 套 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 入户设施 | 套 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 围墙 | m | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 避雷装置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 消防器材 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 |

三、财政补助资金到位情况

| 各级财政资金到位情况 | 省级财政补助资金（万元） | 31.2 |
| --- | --- | --- |
|  | 市级财政到位配套建设资金（万元） | 0.00 |
|  | 县级财政到位配套建设资金（万元） | 4.8 |
|  | 小计 | 36 |
| 项目补助标准（元/户） |  |  |
| 到位工作经费（万元） |  |  |

四、投资完成情况

| 主要建设内容 | 投资情况（万元） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 批复投资 | 实际投资 |
| 合 计 | 42.55 | 47.7 |
| 预处理池 | 2.38 | 2.38 |
| 沼气发酵装置 | 16.95 | 16.95 |
| 保温设施 | 1.25 | 1.25 |
| 沼渣、沼液暂存池 | 2.46 | 2.46 |
| 湿式储气柜 | 5.32 | 5.32 |
| 脱硫器 | 0.19 | 0.19 |
| 脱水器 | 0.16 | 0.16 |
| 阻火器 | 0.09 | 0.09 |
| 凝水器 | 0.12 | 0.12 |
| 沼气流量计 | 0.53 | 0.53 |
| 供气管道土方开挖 | 1.22 | 1.22 |
| 供气主管及配件 | 0.72 | 0.72 |
| 供气支管及配件 | 1.28 | 1.28 |
| 户用流量表 | 1.38 | 1.38 |
| 入户设施 | 1.68 | 1.68 |
| 围墙 | 3.4 | 3.4 |
| 管理用房 | 2.35 | 2.35 |
| 给排水 | 0.27 | 0.27 |
| 避雷装置 | 0.06 | 0.06 |
| 消防器材 | 0.05 | 0.05 |
| 工程建设其他费用 | 0.69 | 0.69 |
| 换填人头石、碎石、沙土 | 0 | 0.61 |
| 管道土方工程 | 0 | 0.22 |
| DN32管材及安装 | 0 | 1.74 |
| DN20管材及安装 | 0 | 1.54 |
| 施工便道 | 0 | 1.04 |

五、项目资料管理情况

| 主要资料 | 管理情况 （可用有、无或完整、不完整等表述） |
| --- | --- |
| 项目立项批准文件 | 有 |
| 项目实施方案 | 有 |
| 有关决议、领导讲话、会议记录 | 有 |
| 技术资料 | 有 |
| 项目公示资料和照片 | 有 |
| 项目建设单位与施工企业签订的施工合同 | 有 |
| 施工企业与建设单位签订的质量承诺书 | 有 |
| 招标文件及中标通知书 | 有 |
| 项目专账和项目竣工财务决算 | 有 |
| 项目户档案卡（一户一卡） | 有 |
| 计算机管理项目户档案资料 | 有 |
| 验收资料 | 有 |
| 自查（初验）报告 | 有 |
| 项目建设总结 | 有 |
| 项目验收申请报告 | 有 |
| 其它 |  |